## Import_fds_prevoyance_2112csv
RéfAnalyse | CodeUniformat | RefCategorie | RefGroupe Uniformat | TypeMtceRempl | Description | Valeur actuelle de l'intervention $ | % assumés par la copropriété | Valeur actuelle assumée par la copropriété $ | Année de la première intervention planifiée | Cycle normal d'intervention | Inflation 5 ans | Inflation 6-15 ans | Inflation plus 15 ans
A3010 |  |  |  | 1 | Provision pour sceller les joints et les fissures de la dalle en béton en appliquant un enduit de scellement visant à contrer le déplacement des matériaux chlorhydriques. Il est aussi recommandé d'appliquer une membrane protectrice sur l'ensemble de la dalle. | 94207 | 1 | 94207 | 2031 | 16 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
A6030 |  |  |  | 2 | Remplacer les portes coupe-feu entre le garage et les escaliers des issues | 2997 | 1 | 2997 | 2031 | 40 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B1031 |  |  |  | 1 | Poncer et repeindre la structure de soutien des balcons (poteaux et poutrelles) | 1518 | 1 | 1518 | 2030 | 5 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B1044 |  |  |  | 1 | Nettoyer et inspecter les escaliers et le palier extérieurs en béton de l'entrée principale et effectuer les réparations qui s'avèrent nécessaires. | 1978 | 1 | 1978 | 2027 | 7 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B1050 |  |  |  | 1 | Préparer la surface et repeindre avec une couche de membrane liquide sur les escaliers et les paliers extérieurs en béton coulé localisés devant les portes des issues | 3042 | 1 | 3042 | 2048 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B2010 |  |  |  | 1 | Inspecter visuellement l'ensemble des façades du bâtiment. Signaler toute anomalie observée (ventre de boeuf, détérioration de joint de mortier, éclatement de la surface de brique…), et apporter les corrections au besoin. | 3162 | 1 | 3162 | 2026 | 5 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B2017 |  |  |  | 1 | Nettoyer les allèges de fenêtre. Vérifier l'étanchéité et la présence du calfeutrage sur la jonction de l'allège et la fenêtre et vérifier s'il y a une pente vers l'extérieur, pour le bon écoulement de l'eau de pluie. | 3668 | 1 | 3668 | 2028 | 5 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B2017 |  |  |  | 2 | Remplacer toutes les allèges de fenêtre. | 45847 | 1 | 45847 | 2033 | 40 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B2053 |  |  |  | 2 | Remplacer le revêtement de clins en aluminum localisé au-dessous des fenêtres. | 5323 | 1 | 5323 | 2038 | 40 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B3010 |  |  |  | 2 | Remplacer les bardeaux d'asphalte de la toiture. | 194454 | 1 | 194454 | 2044 | 20 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B3060 |  |  |  | 2 | Remplacer les gouttières en aluminium. | 18022 | 1 | 18022 | 2036 | 35 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B4042 |  |  |  | 2 | Remplacer la porte d'entrée en aluminium, et si requis, le mur rideau adjacent. | 31112 | 1 | 31112 | 2029 | 30 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B4064 |  |  |  | 1 | Remplacer les portes d'issue en acier au niveau du sol. | 1328 | 1 | 1328 | 2030 | 50 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B4070 |  |  |  | 2 | Remplacer la porte d'élévatrice articulée en acier isolé du garage intérieur sur le côté droit du bâtiment. | 3863 | 1 | 3863 | 2031 | 20 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
B4090 |  |  |  | 2 | Refaire le calfeutrage de toutes les portes et fenêtres de l'immeuble. | 60630 | 1 | 60630 | 2037 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C2012 |  |  |  | 2 | Remplacer la porte d'aluminium intérieure du lobby. | 31112 | 1 | 31112 | 2029 | 30 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C2021 |  |  |  | 1 | Sabler et restaurer les portes des unités d'habitation. | 20398 | 1 | 20398 | 2033 | 40 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C2030 |  |  |  | 1 | Poncer et repeindre les surfaces corrodées des portes locaux de service en acier peint | 1811 | 1 | 1811 | 2033 | 5 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C2040 |  |  |  | 1 | Poncer et repeindre les portes intérieures en acier servant de moyen d’évacuation | 4708 | 1 | 4708 | 2033 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C2050 |  |  |  | 1 | Poncer et repeindre la porte en acier de la chute à déchets de chaque étage. | 4346 | 1 | 4346 | 2033 | 10 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C2052 |  |  |  | 1 | Poncer et repeindre les surfaces corrodées des portes intérieures des rangements en acier. | 431 | 1 | 0 | 2033 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C3010 |  |  |  | 1 | Repeindre les murs de gyproc des aires communes de circulation | 24475 | 1 | 24475 | 2033 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C3020 |  |  |  | 2 | Remplacer les planchers en céramique du rez-de-chaussée | 50880 | 1 | 50880 | 2042 | 40 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C3021 |  |  |  | 2 | Changer le revêtement du plancher en tapis des aires communes de circulation pour tous les étages. | 5990 | 1 | 5990 | 2033 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C3040 |  |  |  | 1 | Peinturer la structure, garde-corps et mains courantes des escaliers métalliques des aires communes | 1150 | 1 | 1150 | 2030 | 7 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C4010 |  |  |  | 1 | Repeindre les murs et les plafonds de l'ensemble des escaliers des issues. | 4924 | 1 | 4924 | 2034 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C4050 |  |  |  | 1 | Repeindre les structures des garde-corps, rampes et mains-courantes des escaliers des issues. | 9198 | 1 | 9198 | 2028 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
C5052 |  |  |  | 1 | Inexistant dans le rapport | 0 | 1 | 0 | 3000 | 100 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D1012 |  |  |  | 2 | Remplacement de l'ascenseur excepté fini de la cabine | 212474 | 1 | 212474 | 2038 | 50 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D1020 |  |  |  | 2 | Mettre à jour l'intérieur de la cabine d'ascenseur | 18109 | 1 | 18109 | 2028 | 40 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D2091 |  |  |  | 2 | Remplacer la pompe submersible et réparer ou remplacer les équipements de plomberie des espaces communs. | 4426 | 1 | 4426 | 2026 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D3020 |  |  |  | 2 | Remplacer les appareils de chauffage du garage (aérothermes). | 9485 | 1 | 9485 | 2038 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D3022 |  |  |  | 2 | Remplacer le système d'extraction des gaz du garage. | 10750 | 1 | 10750 | 2030 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D3045 |  |  |  | 2 | Remplacer les unités autonomes de ventilation installés dans la salle mécanique, la salle électrique, la salle des placards des résidents et le garage | 949 | 1 | 949 | 2048 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D3047 |  |  |  | 2 | Remplacer le ventilateur de la chute à déchet installé sur le toit. | 1252 | 1 | 1252 | 2028 | 20 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D4011 |  |  |  | 1 | Remplacer les pompes de surpression du système de gicleurs. | 3794 | 1 | 3794 | 2031 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5020 |  |  |  | 2 | Remplacer les appareils d’éclairage des aires communes de circulation | 5672 | 1 | 5672 | 2033 | 30 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5021 |  |  |  | 2 | Remplacer les appareils d’éclairage dans les cages d’escaliers d'issues. | 1745 | 1 | 1745 | 2036 | 30 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5022 |  |  |  | 2 | Remplacer les appareils fluorescents au plafond du garage. | 13014 | 1 | 13014 | 2038 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5030 |  |  |  | 2 | Remplacer le panneau d'alarme incendie. | 5691 | 1 | 5691 | 2039 | 20 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5031 |  |  |  | 2 | Remplacer les composantes de détection du système d'alarme incendie. | 10750 | 1 | 10750 | 2040 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5033 |  |  |  | 2 | Remplacer le détecteur de monoxyde de carbone du garage. | 1581 | 1 | 1581 | 2028 | 20 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5042 |  |  |  | 2 | Remplacer les indicateurs lumineux des issues (à pile). | 1309 | 1 | 1309 | 2028 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5050 |  |  |  | 2 | Remplacer la génératrice d'urgence. | 76515 | 1 | 76515 | 2043 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5051 |  |  |  | 2 | Remplacer le réservoir à mazout de la génératrice. | 1437 | 1 | 1437 | 2030 | 20 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
D5060 |  |  |  | 2 | Remplacer le panneau d'interphone de l'entrée | 6576 | 1 | 6576 | 2045 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
E1010 |  |  |  | 2 | Remplacer les aspirateurs centraux Vacuful. | 7243 | 1 | 7243 | 2031 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
E3010 |  |  |  | 2 | Remplacer l'ameublement du lobby. | 13599 | 1 | 13599 | 2033 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
E3012 |  |  |  | 2 | Remplacer le panneau de la boîte aux lettres du lobby. | 7581 | 1 | 7581 | 2048 | 60 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
F3020 |  |  |  | 1 | Remplacer le revêtement de toiture de la remise | 3162 | 1 | 3162 | 2038 | 20 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G1010 |  |  |  | 1 | Restaurer les zones endommagées du pavage de stationnement avec une nouvelle couche d'asphalte | 24179 | 1 | 24179 | 2032 | 10 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G1010 |  |  |  | 2 | Refaire l'infrastructure du stationnement et remplacer la surface d'asphalte au complet | 388720 | 1 | 388720 | 2048 | 50 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G1012 |  |  |  | 1 | Niveler et remplacer les revêtements de chaussée en pavé imbriqué endommagés | 2196 | 1 | 2196 | 2028 | 10 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G1012 |  |  |  | 2 | Remplacer tous les revêtements de chaussée en pavé imbriqué | 8782 | 1 | 8782 | 2038 | 50 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G2013 |  |  |  | 1 | Réparer les parties de trottoir en béton endommagées. | 1621 | 1 | 1621 | 2030 | 7 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G2013 |  |  |  | 2 | Remplacer les trottoirs en béton partiellement ou totalement. | 6449 | 1 | 6449 | 2028 | 60 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G3013 |  |  |  | 2 | Remplacer la clôture en bois traité localisée sur le côté droit du bâtiment. | 3604 | 1 | 3604 | 2032 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G3040 |  |  |  | 2 | Remplacer ou revoir l'aménagement paysager. | 5018 | 1 | 5018 | 2040 | 15 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G4020 |  |  |  | 1 | Émonder ou abattre les arbres et arbustes. | 632 | 1 | 632 | 2026 | 5 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G6011 |  |  |  | 2 | Remplacer les poteaux en bois et les boîtiers des prises de courant électrique extérieures | 25611 | 1 | 25611 | 2032 | 25 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342
G6091 |  |  |  | 2 | Remplacer les appareils d’éclairage sur un poteau en acier et une base de béton situés dans le stationnement | 3162 | 1 | 3162 | 2048 | 45 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342