## ImportEntretien2112_REVISION
Élément | Description | Catégorie | Fréquence ans | J | F | M | A | M_1 | J_2 | J_3 | A_4 | S | O | N | D | Date prochain | Employé h. | Fournisseur h.
M1-A101000 | Vérifier les murs de fondation apparents pour voir si de nouvelles fissures ont eu lieu et apporter les corrections au besoin | 88 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-A301000 | Nettoyer à sec la surface de dalles en béton au moins une fois par mois. | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-01
M1-A301000 | Nettoyer avec une auto laveuse industrielle la surface en dalles de béton 4 fois durant l’année. | 90 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2025-11-01
M1-A301000 | Avec un balai mécanique, nettoyer la surface 1 fois par mois durant la saison de l’hiver | 90 | 1 | 1 | [11 empty] | 2026-01-01
M1-A301000 | Avec un balai mécanique, nettoyer la surface 1 fois chaque 3 mois durant les autres saisons. | 90 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2026-04-01
M1-A301000 | Vérifier chaque année l’état des surfaces du béton et apporter les corrections nécessaires si besoin. Vérifier annuellement l’intégrité des joints à la base des murs et poteaux, et rectifier si nécessaire. | 90 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-A302000 | Nettoyer les fosses de retenue au moins 1 fois par année, au printemps, afin d’éliminer l’accumulation des sédiments dans le fond du bassin. Nettoyer, au jet d’eau sous pression, les tuyaux horizontaux reliant les fosses de retenue en polyéthylène aux colonnes de drainage. | 83 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-A302000 | Remplacer le joint d'étanchéité autour du tuyau de vidange à chaque 5 ans. | 83 | 5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-A601000 | Vérifier à chaque année l'état de scellement autour des conduits et cables qui traversent ces composantes et apporter les corrections au besoin. | 83 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-A603000 | Vérifier et lubrifier les charnières, ainsi que resserrer les éléments de fixation et les poignées des portes coupe feu du garage tous les 2 ans. S’assurer que le mécanisme de fermeture automatique est fonctionnel Vérifier la finition de peinture et apporter les corrections au besoin | 83 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-A603000 | Poncer et peinturer les portes coupe feu à chaque 5 à 7 ans. | 83 | 7 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M2-B101700 | Déneiger leur balcon pendant la saison hivernale | 46 | 1 | 1 | [11 empty] | 2026-01-01
M2-B101700 | Nettoyer la dalle de balcon au moins une fois par an Vérifier et sceller les fissures au besoin Vérifier la présence des dommages physiques et réparer les blocs au besoin | 46 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B103100 | Vérifier annuellement les signes de corrosion, et les écaillement de peinture et de procéder aux retouches au besoin. | 46 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B104400 | Nettoyer les perrons en béton tous les ans. Vérifier l’intégrité des perrons en béton et sceller les fissures et les joints tous les ans. | 78 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B105000 | Prévoir le nettoyage des surfaces en béton des escaliers et paliers extérieurs au moins 1 fois par année. Procéder à une inspection visuelle, noter toutes fissures et apporter les corrections au besoin. | 78 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-01-01
M1-B105000 | Déneiger la dalle lors de la saison hivernale | 78 | 1 | 1 | [11 empty] | 2026-01-01
M1-B105000 | Préparer la surface et repeindre la surface avec une couche de membrane liquide sur les escaliers et paliers tous les 5 à 7 ans | 78 | 5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B109000 | Nettoyer la surface en acier une fois chaque année durant la saison printanière. Vérifier l'état des fixations et apporter les corrections au besoin | 78 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B109000 | Vérifier tous les 3 ans, la surface en acier pour voir s'il y a présence de corrosions et d'écaillement et d'apporter les corrections au besoin. | 78 | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B201000 | Inspecter visuellement l'ensemble des façades du bâtiment. Signaler toute anomalie observée (ventre de bœuf, détérioration de joint de mortier, éclatement de la surface de brique…). | 47 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-10-01
M1-B201200 | Vérifier l'état de structure en acier des linteaux libres et noter tous les signes de corrosion et d'égragnitures et apporter les corrections au besoin. | 47 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-10-01
M1-B201700 | Nettoyer les allèges de maçonnerie horizontale. Vérifier l'étanchéité et la présence du calfeutrage sur la jonction de l'allège et la fenêtre. | 49 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B205300 | Faire une vérification annuelle des conditions du revêtement extérieur en aluminium pour s'assurer qu’il n'y a pas des clins dégrafés ou endommagés. Si c'est le cas, la copropriété devra apporter les corrections nécessaires par un spécialiste. | 47 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B301000 | Enlever les débris et la mousse qui pourraient s’accumuler sur le revêtement des toitures inclinées. Remplacer les joints de scellement qui montrent des signes de défaillance | 48 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B306000 | Chaque année, il faut retirer les débris (feuilles, brindilles, aiguilles de pin, etc.) accumulés dans les gouttières et dans les drains de toit. | 47 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B401100 | Remplacer les pièces de quincaillerie défectueuses des fenêtres d'unités privatives. Nettoyer et lubrifier les mécanismes d'ouverture | 49 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B402100 | Remplacer les pièces de quincaillerie défectueuses des portes coulissantes d'unités privatives. Nettoyer et lubrifier les rails. | 49 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B404200 | Vérifier les charnières, les accessoires et les poignées de la portes de l'entrée principale en plus de la lubrifier et de resserrer les fixations. | 49 | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-B406400 | Ajuster et lubrifier les composantes des portes d'issues au moins 2 fois par année. | 49 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2026-04-01
M1-B407000 | Lubrifier la ferronnerie des portes élévatrices articulées 2 fois par année. Vérifier le système des moteurs, les arrêts et les câbles de sécurité 2 fois par année . | 49 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2026-04-01
M1-B409000 | Vérifier l'état de scellement du calfeutrage des portes et fenêtres de l'immeuble s'il est fissuré et d'apporter les corrections au besoin | 49 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-C201200 | Vérifier les charnières, les accessoires et les poignées de la porte intérieure du vestibule. Lubrifier et de resserrer les fixations. Vérifier le bon fonctionnement de la porte. | 49 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2026-04-01
M1-C202100 | Lubrifier les charnières des portes d'unités privatives chaque année. Vérifier les signes des égratignures et des dommages et apporter les corrections au besoin | 49 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-C203000 | Lubrifier les charnières et les mécanismes d'ouverture des portes de locaux de service en acier à chaque 2 ans. Vérifier la présence d’écaillement de peinture et procéder à des retouches si nécessaire. Vérifier le bon fonctionnement de la porte. | 49 | 2 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-10-01
M1-C204000 | Vérifier et lubrifier les charnières des portes d'issues intérieures, ainsi que resserrer les éléments de fixation et les poignées de la porte tous les 2 ans. | 49 | 2 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-10-01
M1-C205000 | Vérifier la présence d’écaillement de peinture des portes de rangement en acier et procéder à des retouches si nécessaire. Il est inclus dans cette responsabilité le remplacement des pièces de quincaillerie défectueuses des portes. | 49 | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-C205200 | Vérifier le fonctionnement de la ferme porte de la chute à déchets. Vérifier l’apparence générale de la porte, des charnières, des poignées et des chaînes de retenues. | 49 | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-C301000 | Vérifier le fini des murs des aires communes de circulation et procéder à des retouches, si nécessaire, tous les 2 ans. | 51 | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-C302000 | Vérifier l'état de coulis entre les carreaux de céramique du revêtement de plancher des aires communes et apporter les corrections à chaque 3 ans. | 51 | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-C302100 | Nettoyer les tapis des corridors au moins 1 fois par année | 51 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-C304000 | Vérifier les accessoires de fixation des garde corps et des rampes et les resserrer au besoin. Réparer la peinture des garde-corps, mains courantes et structures des escaliers, si nécessaire, tous les 2 ans. | 78 | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-C401000 | Vérifier le fini des murs des aires communes de circulation et procéder à des retouches, si nécessaire, tous les 2 ans. | 51 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-C402000 | Vérifier l'état de coulis entre les carreaux de céramique et apporter les corrections à chaque 3 ans. | 51 | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-C405000 | Vérifier les accessoires de fixation et les resserrer au besoin. Réparer la peinture des garde-corps, mains courantes et structures des escaliers, si nécessaire, tous les 2 ans. | 78 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-D101200 | L'ascenseur doit être entretenu conformément à l'article C 8.6.12 du code de sécurité sur les ascenseurs et les montes charges qui est la norme CAN/CSA-B44-00 ou la norme CAN/CSA-B355 pour les ascenseurs pour personnes handicapées. | 80 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D102000 | Procéder au nettoyage de la cabine d’ascenseur idéalement au quotidien ou au moins 1 fois par semaine. Si d’autres interventions sont nécessaires, elles seront effectuées dans le cadre du contrat d’entretien avec la compagnie spécialisée. | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-01
M1-D201000 | S'assurer que l'accès est facile au robinet d'arrêt de l'entrée principale Inspecter le dispositif anti-refoulement annuellement (si présent) par un plombier certifié. | 53 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-D201100 | S'assurer ne pas cacher l'accès à la soupape d'arrêt et anti-refoulement Vérifier si le clapet anti-refoulement fonctionne Actionner la soupape d'arrêt pour vérifier si elle fonctionne | 53 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D201200 | Vérifier s'il y a un clapet anti-retour au drainage sanitaire et s'il actionne, donc qu'il n'est obsturé. S’il reste des matières grasses ou des résidus, nettoyez le clapet en le frottant | 53 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-10-01
M1-D201300 | Vérifier le système de drainage pluvial à l’aide d’une caméra montée sur un câble et nettoyer des drains français. | 53 | 5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D203000 | Vérifier la condition des palmes des pompes submersibles et effectuer, si nécessaire, des correctifs. 2 fois par année. Vérifier le bon fonctionnement du moteur et des composants de contrôle. 2 fois par année. | 53 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2026-04-01
M1-D203000 | Vérifier l'intégrité des raccords des pompes submersibles et le fonctionnement de l'avertisseur de mauvais fonctionnement 1 fois par année. | 53 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D302000 | Nettoyer les appareils de chauffage du garage à l’aide d’un aspirateur pour éliminer la poussière à l’intérieur 1 fois par année à l’automne. Inspecter périodiquement les connexions et le câblage et les fixations. | 54 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-D302200 | Nettoyage des grilles et filtres du système d'extraction des gaz du garage. Remplacer les filtres s’ils sont endommagés ou trop encrassés. Contrôle des connexions électriques et de l'état des pales Vérifier que les câbles ne sont pas endommagés. | 54 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D304500 | Nettoyez régulièrement le moteur, les pales et les volets (lames) des unités de ventilation autonomes pour éviter l’accumulation de saletés qui peut nuire au fonctionnement Inspectez l’alignement et la tension des courroies, si applicable | 54 | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D304700 | Inspectez le serrage des boulons et des vis de fixation du ventilateur de la chute à déchets. Inspectez l'usure et l'alignement des courroies. Inspectez les filtres et les ressorts et les isolateurs en caoutchouc pour détecter toute détérioration et remplacez-les si nécessaire. | 54 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2026-04-01
M1-D304800 | Effectuer une inspection professionnelle des sorties de ventilation suite à un événement climatique important; Prévoir au moins un nettoyage des sorties de ventilation à chaque 3 à 5 ans. | 54 | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D401100 | Faire vérifier ces composants du système de gicleurs par une compagnie spécialisée au moins une fois par année. ''La vérification annuelle des DAR est une exigence de la norme CAN/CSA-B64.10.1.'' | 55 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D402000 | Faire vérifier les cabinets de boyau d'incendie par une compagnie spécialisée au moins une fois par année. | 55 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D403000 | Vérifier par une compagnie spécialisée les extincteurs portatifs à chaque année | 55 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-D501000 | Procéder à une inspection visuelle des fixations du mât électrique. Vérifier le dégagement des branches d'arbre des câbles électriques. | 56 | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D502000 | Nettoyer une fois par année les appareils d’éclairage des aires communes. Vérifier annuellement avant la saison hivernale le fonctionnement des lampes et les remplacer au besoin. | 56 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D502000 | Vérifier les surfaces de pièces en acier des appareils d'éclairage des aires communes à chaque 3 ans pour voir s'il y a présence d'écaillement, de corrosion ou des zones mises à nue afin de protéger les enduits électriques. | 56 | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D502100 | Nettoyer une fois par année les appareils d’éclairage. Vérifier annuellement avant la saison hivernale le fonctionnement des lampes et les remplacer au besoin. | 56 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-D502200 | Nettoyer les éclairages des garages Changer les ampoules de façon systématique chaque année. | 56 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
M1-D503000 | Inspecter et certifier le panneau d'alarme incendie Exiger la réception du rapport d'inspection annuelle Assurer que le certificat émis lors de la mise en service du panneau d’alarme incendie a été versé au registre de la copropriété. | 55 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-D503100 | Vérifier les composants de détection d'incendie et s'assurer qu'ils sont régulièrement entretenus Assurer que le certificat émis lors de la mise en service du panneau d’alarme incendie a été versé au registre de la copropriété. | 55 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-D503300 | Verifier le détécteur de gaz du garage par une compagnie specialisée une fois par année | 57 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D504200 | Faire fonctionner les indicateurs lumineux d’issue à piles tous les mois | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-01
M1-D504200 | Faire inspecter les indicateurs lumineux d’issue à piles par une compagnie spécialisée tous les ans | 55 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D504200 | Remplacer les piles des indicateurs lumineux d’issue à piles tous les 5 ans. | 55 | 5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D505000 | Une inspection visuelle de la génératrice chaque année. procéder à un nettoyage des files régulièrement. Vérifier l’état du carburant et le réservoir. | 56 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-D505100 | Procéder à une inspection mensuelle du réservoir de mazout de la génératrice et relever toute irrégularité telle que Signe de fuite d'huile | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-01
M1-D506000 | Vérifier annuellement le fonctionnement du panneau d'interphone | 56 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
M1-D509000 | Nettoyer les sources de chaleur électriques à l’aide d’un aspirateur pour éliminer la poussière à l’intérieur 1 fois par année à l’automne. | 56 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-E101000 | Nettoyer les machines d'entretien de l'extérieur Inspecter les joints pour détécter toute déformation Vider les réservois a poussières regulièrement | 57 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-E103100 | La copropriété doit maintenir un bon entretien de la chute à déchets de façon régulière. | 57 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-E103200 | Nettoyer et désinfecter les compacteurs à déchets. procéder régulièrement à un lavage avec pression. | 57 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-E301000 | Prévoir faire une vérification annuelle des meubles, cadres et miroirs en portant une attention particulière aux potentielles égratignures et marques d’écaillement. | 58 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-E301200 | Nettoyer l'emplacement des boîtes aux lettres avec une produit entretient spécial pour l'inox. | 58 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
M1-F301999 | Enlève les débris et les végétaux qui pourraient s’accumuler sur la toiture de la remise tous les ans. | 64 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-F301999 | Vérifier les charnières, les accessoires et les poignées des portes en acier de la remise en plus de les lubrifier et de resserrer leurs fixations, tous les 2 ans . | 64 | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-F301999 | Vérifier l’état du revêtement extérieur en vinyle de la remise tous les 3 ans. | 64 | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-G101000 | Nettoyer la surface d’asphalte des stationnements des sédiments et des résidus de chlorure de sodium à chaque année | 83 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-G101000 | Appliquer un protecteur tous les 4 ans sur les surfaces des stationnements pour prolonger sa durée de vie. Refaire le marquage de l’aire de stationnement tous les 4 ans. | 83 | 4 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-G201200 | Nettoyer la surface en pavés imbriqués pour se débarrasser des sédiments, des particules abrasives et des résidus de chlorure de sodium. | 84 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
M1-G201200 | Insérer du sable stabilisant dans les joints du revêtement tous les 4 ans. En même temps que l’insertion de sable stabilisant, appliquer une membrane liquide sur la surface du revêtement en pavé. | 84 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
M1-G201300 | Nettoyer les trottoirs en béton tous les ans, afin de retirer les débris ainsi que les croûtes de sel, de sable et de sédiments qui peuvent s’accumuler à certains endroits. Vérifier l’intégrité des trottoirs en béton et sceller les fissures et les joints tous les ans. | 84 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
M1-G201300 | Appliquer une membrane liquide sur la surface des trottoirs, à tous les 4 ans. Cette membrane servira d'augmenter la durée de vie des trottoirs en béton. | 84 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
M1-G203000 | Vérifier les accessoires de fixation des gardes coprs et mains courantes et les resserrer au besoin Retoucher la peinture des garde-corps, mains courantes et barreaux, si nécessaire, tous les 2 ans. | 84 | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-G301300 | Procéder à une inspection annuelle des clôtures en bois. Observer s'il y a des inclinaisons ou des déformations et apporter les corrections aux sections qui montrent des signes de pourriture. | 64 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01
M1-G304000 | Entretien régulier de l'aménagement paysager (hebdomadaire ou mensuel selon usage) | 85 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2026-04-01
M1-G402000 | S'assurer que les arbustes soit placer à 1 m et les arbres soit placer à 5m des mur de fondation pour éviter que les racines et les branches soit trop proche du batiment. S'assurer qu'il y a une pente positive du terrain pour la facilité de l'écoulement de l'eau | 85 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-G403100 | Vérifier les fixations mécaniques des robinets d'arrosage. Vérifier les joints de scellement qui entourent les ouvertures dans lesquelles ils ont été installés et de procéder à des travaux correctifs au besoin. | 53 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2026-10-01
M1-G601100 | Tester le fonctionnement de DDFT des prises électriques extérieures tous les mois Vérifier l’état général de la prise et qu’elle y apporte les corrections nécessaires au besoin | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-01
M1-G609100 | Nettoyer les luminaires extérieurs une fois par année et procéder, au besoin, au remplacement des lampes. | 56 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2026-04-01